## Slide 1
Концессия как форма государственно-частного партнерства
628484 г. Когалым
ХМАО-ЮГРА Тюменская обл.
ул. Прибалтийская, 53
Общество с ограниченной ответственностью
«Концессионная
Коммунальная Компания»
г. Когалым

## Slide 2
Основные мероприятия Инвестиционной программы
Выполнение энергосберегающих мероприятий на котельных города
Реконструкция тепловых сетей с применением современных энергосберегающих технологий – ППУ изоляции
Диспетчеризация котельных города
Установка автоматизированных блочных тепловых пунктов в жилых домах (АИТП)

## Slide 3
Объем и источники финансирования Инвестиционной программы: | Сроки реализации Инвестиционной программы:
за счет заемных средств ОАО «Хантымансийский банк»– 431 млн. руб. | выполнение мероприятий программы за счет кредитных ресурсов запланировано до 2015 г.;
за счет собственных средств (амортизационные отчисления) – 112,1 млн. руб. | за счет средств амортизационных отчислений - до 2020 г.

## Slide 4
Достигнутые результаты ООО «КонцессКом» за период реализации Инвестиционной программы 2008-2012 г.г.
Установлено 88 АИТП в жилом фонде.
Всего в городе установлено 228 АИТП в жилых домах, что составляет 88%
от общего количества
жилых домов в капиталь-
ном исполнении.
Замена ЦТП на АИТП- до 30%
экономии тепловой энергии у
потребителя

## Slide 5
Достигнутые результаты ООО «КонцессКом» за период реализации Инвестиционной программы 2008-2012 г.г.
Заменено 10 км тепло-
вых внутриквартальных
сетей на трубы с ППУ изо-
ляцией (пенополиурета-
новая изоляция):
- снижение числа порывов
более чем в 2 раза;
- снижение потерь в сетях на
10%.

## Slide 6
Достигнутые результаты ООО «КонцессКом» за период реализации Инвестиционной программы 2008-2012 г.г.
Снижение потребления ресурсов на выработку тепловой
энергии:
- газа на 9,1 %;
- электроэнергии на 16 %;
- технологической воды на 37 %.
Снижение численности работников – на 103 чел.
(с 388 чел. до 285 чел.).
Снижение выработки тепловой энергии на 15 %.
Снижение потребления тепловой энергии жилым фондом с АИТП на 20-40 %.
Снижение оплаты населением (в домах с АИТП) за
тепловую энергию на 20 – 40 %.

## Slide 7: Инвестиционный проект реконструкции и модернизации системы теплоснабжения гп.Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесина)

## Slide 8: Проблемы в системе теплоснабжения гп.Междуреченский
  Источники теплоснабжения:
нерациональное размещение источников теплоснабжения, удаленность от зон теплоснабжения;
значительный физический износ оборудования котельных - 48%, основное оборудование выработало нормативный срок службы, котлы эксплуатируются более 25 лет;
ежегодный рост цены на топливо (нефть) – 130%;
отсутствие резервного топлива на котельных;
аварийные инциденты при выработке тепла – за 2012 г. 16 ед.;
отсутствие режимных карт котлов, низкий средний КПД котлов - 76% (норматив – не ниже 86%);
отсутствие автоматизации;
высокая себестоимость производства тепла и, соответственно, тарифов на отпускаемую тепловую энергию – среднегодовой тариф 2013г. - 2820,76 руб./Гкал (2013/2012гг. – 111,4%)

## Slide 9: Проблемы в системе теплоснабжения гп.Междуреченский
Тепловые сети:
значительный износ тепловых сетей - 45%;
высокий уровень потерь в сетях - 26%;
несоответствие фактических диаметров магистральных и распределительных трубопроводов расчетным, что не позволяет обеспечить требуемые для потребителей гидравлические и тепловые режимы работы сетей;
аварийные инциденты при транспортировке тепла – за 2012 г. 20 ед.;
отсутствие автоматизации работы ТП, ИТП, ЦТП;
низкая оснащенность потребителей приборами учета: население – 32%, прочие – 57%;
отсутствие закольцовок и перемычек между сетями источников тепловой энергии.

## Slide 10
Направления модернизации
Строительство 4 котельных (Устье-Аха, Щепа (окончание строительства), Центр (пиковая), Молодежный) на альтернативном топливе (древесина-щепа) согласно утв. Схеме теплоснабжения гп.Междуреченский.
Закрытие 3 котельных (ДКВР, БКУ, Маяковского).
Модернизация основного оборудования котельной ОИРП, внедрение автоматизации.
Полный переход на альтернативные виды топлива (древесина-щепа).
Реконструкция и строительство 10,2 км тепловых сетей для подключения новых потребителей и оптимизации системы теплоснабжения существующих потребителей с целью обеспечения качества и надежности.

## Slide 11: Предложения по строительству источников тепловой энергии
2014 | Устье-Аха | 5 Гкал/ч
2014 | Щепа | 12,9 Гкал/ч
2016 | Центр (пиковая) | 18 Гкал/ч
2016 | Молодежный | 4,3 Гкал/ч
2017 | ОИРП | 5,2 Гкал/ч

## Slide 12: Финансирование Программы
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя
1 | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | млн руб. | 1 180,67
2 | Возмещение инвестиций, в т.ч.: | млн руб. | 1 180,67
 | за счет тарифа на тепловую энергию, из них: | млн руб. | 504,31
 | погашение основного долга | млн руб. | 407,16
 | за счет амортизации | млн руб. | 176,32
 | за счет прибыли | млн руб. | 230,84
 | выплата процентов | млн руб. | 65,81
 | налог на прибыль | млн руб. | 31,34
 | за счет средств окружного бюджета, из них: | млн руб. | 676,36
 | финансирование мероприятий программы | млн руб. | 407,16
 | субсидирование процентов по кредиту | млн руб. | 269,20
 | Справочно: дополнительные субсидии из бюджета МО | млн руб. | 1,83

## Slide 13: Результаты реализации Программы
Экономические результаты
общий экономический эффект от реализации мероприятий – 703,52 млн руб., в т.ч.:
- экономия затрат на тепловую энергию – 131,37 млн руб.;
- экономия затрат на электрическую энергию – 5,79 млн руб.;
- экономия затрат на воду – 0,06 млн руб.;
- экономия затрат на топливо – 566,30 млн руб., из них: - в результате перехода на альтернативный вид топлива (древесина-щепа) – 556,58 млн руб.
Технологические результаты
экономия тепловой энергии – 5,06 тыс. Гкал;
экономия электрической энергии – 1 040,3 тыс. кВт-ч;
экономия воды – 0,75 тыс. м3;
экономия топлива (нефти) – 71,02 тыс. т

## Slide 14: Результаты реализации Программы
Социальные результаты
стабилизация тарифной политики;
недопущение роста тарифа в общей сумме 638,49 млн руб.;
повышение надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения для потребителей гп. Междуреченский;
обеспечение бесперебойности предоставления услуг теплоснабжения путем сокращения аварийности системы теплоснабжения;
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере лесозаготовки и деревопереработки:
  обеспечение гарантированного объема заготовки и реализации древесины для производства топлива (щепы) в объеме свыше 40 тыс. т в год.
Реализация Программы по развитию системы теплоснабжения гп.Междуреченский на 2014 – 2024 гг. позволит выполнить требования ФЗ № 261-ФЗ в сфере эффективного использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.